吉林医药学院教师公寓电能表采购项目

招标参数

	序号
	名称
	型号
	准确度等级
	计划采购
数量（只）
	最高限价
	供货
周期

	1
	单项电子式

预付费电能表
	DDSY666型
	有功1级

有功2级
	248
	240元/只
	15天

	2
	三相四线式

预付费电能表
	DTSY666型
	
	45
	560元/只
	15天

	备注
	1、我校现使用浙江正泰仪器仪表有限责任公司的预付费售电管理系统（版本号ZTSD7000售电软件V1.1）

2、所采购电表应确保正常并入该系统，并正常计量，确保计费数据与该系统兼容。
3、质保期24个月
4、为不影响教学工作的正常进行，电表采购数量将根据实际情况，分期、分批次供货。


