	序号
	名称
	材质
	品牌
	尺寸
	合计

	1
	室外理石板面积
	
	机刨石
	
	320平

	2
	小阶石
	
	
	
	120米

	3
	混凝土垫层
	
	
	
	320平

	4
	室内棚面积
	PVC
	
	
	218平

	5
	室内面积
	
	防滑地砖
	
	218平

	6
	室外涂料面积
	
	
	
	456平

	7
	室内刮大白
	
	刷乳胶漆（塞波）
	
	331平

	8
	室内门
	
	
	
	5个

	9
	室内洗手间
	
	
	
	1个

	10
	上下水管道
	
	
	
	配套

	11
	储水箱
	白钢
	
	能储存1立水
	1个

	12
	窗户
	
	断桥铝
	
	16个

	13
	室内隔断
	
	
	
	40.6米


	14
	室内吸顶灯
	
	欧普(方型)
	
	7个

	15
	室内保温垫层
	
	
	
	218平

	16
	室内5个房间电路
	
	
	
	

	17
	菜地换土
	
	
	
	50立方米

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	说明：1、质量保证金留10%。

      2、除以上工程量清单外，每家报名单位还要预留出5000元，此款项为施工过程中临时变更支出，拦标价包含此项费用，为工程预算外额度。




吉林医药学院医德教育基地室内外装修项目工程量清单
PAGE  
1

